Pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 
a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia

Casei de creaţie în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia

------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului proiectului de lege privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia Casei de creaţie în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia.

Prim-ministru						PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul educației,

culturii și cercetării					Monica Babuc

Ministrul justiţiei						Vladimir Cebotari

Ministrul finanţelor					Octavian Armaşu

Vizează:

Secretar general al Guvernului				Lilia PALII

Aprobată în şedinţa Guvernului

din

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru

efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor şi serviciilor importate

şi/sau livrate pentru construcţia Casei de creaţie

în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, Codului fiscal nr. 1163-XIII din 
24 aprilie 1997, Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepţie, filialei din Republica Moldova a întreprinderii nerezidente străine reprezentanţa firmei turceşti „CENK OSMAN AKSOY C AKS MIMARLINK MUHENDISLIK VE 1NŞAAT” (IDNO 1017611006614) şi întreprinderii cu capital străin „VEZIR CONSTRUCT” SRL (IDNO 1011600037371), importul şi/sau livrarea mărfurilor şi serviciilor pentru construcţia Casei de creaţie în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia  cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, taxa vamală şi de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, fără drept de înstrăinare (conform anexelor).

Preşedintele Parlamentului

Anexa nr.1

LISTA

mărfurilor importate și/sau livrate pentru construcția Casei de Creație

în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, cu scutire de TVA, taxa vamală

și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

| Nr. crt. | Poziția tarifară | Denumirea mărfurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2523 | Ciment М-500 pentru beton | tonă | 216,00 |
| 2 | 2505 | Nisip spălat pentru beton | m3 | 324,00 |
| 3 | 2517 | Prundiș pentru beton | m3 | 311,00 |
| 4 | 2505 | Nisip (fracţie medie) | m3 | 105,4 |
| 5 | 2517 | Prundiș de fracţiunea 0-40, 40-70 | m3 | 21,00 |
| 6 | 2713 | Mastică bituminoasă pentru hidroizolare | tonă | 2,14 |
| 7 | 3920 | Membrană pentru hidroizolare – amestec uscat impermeabil la apă 3 mm (material din plastic, material pentru construcții care protejează podelele de expunerea la apă) | m 2 | 1052,00 |
| 8 | 3214 | Tencuială pentru hidroizolare pentru rezervoare (Basf, Sika) | kg | 118,00 |
| 9 | 3920 | Membrană profilată sub pardoseală (material din plastic, material de izolare realizat pentru a proteja suprafața betonului de apă) | m 2 | 350,00 |
| 10 | 4407 | Lemn tăiat (cherestea) | m3 | 89,5 |
| 11 | 7317 | Cuie diverse pentru construcţie | kg | 637,00 |
| 12 | 1522 | Ulei pentru cofraj | kg | 560,00 |
| 13 | 7308 | Suport telescopic (stîlpul din fier folosit pentru a sprijini panourile pentru a realiza podele în construcții) | bucăţi | 1020,00 |
| 14 | 7314 | Armătură, inclusiv plasă din armătură (A400С/500С, A400, AIII 35 ГС, diametru de la d-6 la d-25) | tonă | 67,24 |
| 15 | 7308 | Elemente de oţel pentru construcțiile de îngrădire | tonă | 2,40 |
| 16 | 7313 | Sîrmă moale | tonă | 0,50 |
| 17 | 6904 | Cărămidă М75 | m3 | 9,80 |
| 18 | 6810 | Blocuri de gazobeton | m3 | 212,40 |
| 19 | 2520 | Chit de grunduire (grund primar, construcția de ipsos în clădire) | kg | 4648,00 |
| 20 | 3214 | Chit de finisare | kg | 2587,00 |
| 21 | 3209 | Vopsea pe bază de apă | kg | 650,00 |
| 22 | 6907 | Gresie pentru coridoare 40x40 (decorativă) | m 2 | 256,80 |
| 23 | 6907 | Gresie pentru pereți (inclusiv clei, cruciulițe, chit pentru netezirea rosturilor) | m 2 | 385,00 |
| 24 | 3506 | Clei (Kalekim) | kg | 1426,00 |
| 25 | 4409 | Parchet laminat | m 2 | 722,60 |
| 26 | 3921 | Căptușeală de izolare acustică pentru parchet laminat | m 2 | 722,60 |
| 27 | 3506 | Clei pentru parchet | kg | 295,00 |
| 28 | 4418 | Plinte din lemn, înălțime 5 cm | m | 211,00 |
| 29 | 6907 | Plinte ceramice, înălțime 5 cm | m | 326,20 |
| 30 | 3920 | Izolație termică (polistiren extrudat) – 80 mm | m 2 | 892,50 |
| 31 | 6809 | Tavan suspendat din ghips-carton rezistent la umiditate | m 2 | 90,00 |
| 32 | 7308 | Carcasă metalică pentru fixarea tavanelor suspendate | m 2 | 90,00 |
| 33 | 3208 | Vopsea pe bază de acril pentru faţadă | kg | 304,00 |
| 34 | 7019 | Vată minerală pentru izolarea termică a fațadei | m 2 | 752,00 |
| 35 | 7610 | Confecţii pentru geamuri termopan (uși pentru ferestre termoizolante) | m 2 | 120,00 |
| 36 | 7005 | Geamuri termopan | m 2 | 160,00 |
| 37 | 3916 | Pervaz (franjuri, acoperiș în jurul clădirii) | m 2 | 26,40 |
| 38 | 4418 | Uşi din lemn (dimensiuni diferite conform proiectului) | m2 | 83,00 |
| 39 | 7308 | Uşi din metal (dimensiuni diferite conform proiectului) | m2 | 6,30 |
| 40 | 4418 | Capriori din lemn pentru construcţia acoperişului | m3 | 25,65 |
| 41 | 7216 | Tablă profilată pentru acoperișuri (inclusiv elementele de fixare) | m2 | 582,00 |
| 42 | 7610 | Balustrade decorative din aluminiu pentru scări | m | 14,80 |
| 43 | 2516 | Granit pentru pridvor | m2 | 62,60 |
| 44 | 7308 | Îngrădire decorativă pentru pridvor | m | 518,20 |
| 45 | 7326 | Inserţii decorative pentru faţada clădirii | set | 1,00 |
| 46 | 8310 | Plăcuţe informative cu numărul și denumirea birourilor | set | 1,00 |
| 47 | 6907 | Gresie pentru scări | m2 | 106,80 |
| 48 | 3917 | Ţeavă din plastic pentru scurgerea apei Ø150 | m | 95,00 |
| 49 | 7326 | Jgheab metalic pentru scurgerea apei Ø100 | m | 52,00 |
| 50 | 7308 | Poarta principală, decorativă | set | 2,00 |
| 51 | 7308 | Scări din metal | bucăţi | 1,00 |
| 52 | 7325 | Capac metalic pentru canalizare 100х100сm | bucăţi | 2,00 |
|  |  | Sistemul sanitar |  |  |
| 53 | 6910 | Lavoar din ceramică, set (pentru adulţi) | set | 9,00 |
| 54 | 6910 | Lavoar din ceramică, set (pentru copii) | set | 9,00 |
|  |  | Sisteme de încălzire, răcire și ventilare |  |  |
| 55 | 8516 | Boiler 200 l. | Set | 1,00 |
| 56 | 8481 | Egalizator hidraulic, diametru 65 (de conectare) | set | 1,00 |
| 57 | 7304 | Canal de gaze. Set standard al canalului de gaze prin perete Ø100 | bucăți | 3,00 |
| 59 | 8481 | Vană cu fanşă DN 65 | bucăți | 4,00 |
| 60 | 8481 | Vană cu fanşă DN 50 | bucăți | 3,00 |
| 61 | 8481 | Robinet sferic (ventil) DN40, Ру10 | bucăți | 9,00 |
| 62 | 8481 | Robinet sferic (ventil) DN25, Ру10 | bucăți | 7,00 |
| 63 | 8481 | Robinet sferic (ventil) DN20, Ру10 | bucăți | 2,00 |
| 64 | 8481 | Robinet sferic (ventil) DN15, Ру10 | bucăți | 5,00 |
| 65 | 8481 | Clapetă de sens DN65, Ру 10 | bucăți | 1,00 |
| 66 | 8481 | Clapetă de sens DN50, Ру 10 | bucăți | 1,00 |
| 67 | 8481 | Clapetă de sens DN40, Ру 10, cu filet | bucăți | 4,00 |
| 68 | 8481 | Clapetă de sens DN25, Ру 10, cu filet | bucăți | 1,00 |
| 69 | 8481 | Clapetă de sens DN20, Ру 10, cu filet | bucăți | 1,00 |
| 70 | 8481 | Robinet cu trei căi DN50 PN16 | bucăți | 1,00 |
| 71 | 8481 | Clapetă electromagnetică DN25 PN10 | bucăți | 1,00 |
| 72 | 8421 | Filtru pentru impurităţi diametru 65 Y333 | bucăți | 1,00 |
| 73 | 8421 | Filtru pentru impurităţi diametru 45 Y222 | bucăți | 1,00 |
| 74 | 8421 | Filtru pentru impurităţi diametru 25 Y222 | bucăți | 1,00 |
| 75 | 8421 | Filtru magnetic. Antical DN20 | bucăți | 1,00 |
| 76 | 8481 | Clapetă de siguranţă DN15, РN 10 | bucăți | 1,00 |
| 77 | 7412 | Inserţie flexibilă (compensator antivibraţii) DN 65, Ру 10 | bucăți | 3,00 |
| 78 | 7412 | Inserţie flexibilă (compensator antivibraţii) DN 32, Ру 10 | bucăți | 3,00 |
| 79 | 8481 | Dezaerator automat R1/2 | bucăți | 6,00 |
| 80 | 9026 | Manometru, limita de aplicare 0-16 bar | bucăți | 26,00 |
| 81 | 9026 | Limitator de nivel al apei | bucăți | 2,00 |
| 82 | 7307 | Fitinguri pentru țevi zincate (pentru termocentrală) | set | 1,00 |
| 83 | 7307 | Fitinguri pentru țevi zincate | set | 1,00 |
| 84 | 7322 | Radiator panou РККР 300х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5005) | bucăți | 4,00 |
| 85 | 7322 | Radiator panou РККР 600х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5007) | bucăți | 1,00 |
| 86 | 7322 | Radiator panou РККР 700х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5008) | bucăți | 1,00 |
| 87 | 7322 | Radiator panou РККР 800х500 Korado Radik Klasik (RK 22- 5010) | bucăți | 1,00 |
| 88 | 7322 | Radiator panou РККР 800х500 Korado Radik Klasik (RK 22- 9010) | bucăți | 2,00 |
| 89 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 22-9016) | bucăți | 2,00 |
| 90 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3006) | bucăți | 17,00 |
| 91 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3007) | bucăți | 16,00 |
| 92 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33- 3010) | bucăți | 2,00 |
| 93 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33- 3011) | bucăți | 1,00 |
| 94 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33- 3012) | bucăți | 4,00 |
| 95 | 7322 | Radiator panou РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3014) | bucăți | 2,00 |
| 96 | 8307 | Conector flexibil ∅20 L=400 mm | bucăți | 54,00 |
| 97 | 8481 | Robinet radiator ∅15 | bucăți | 100,00 |
| 98 | 8481 | Robinet de evacuare a aerului ∅15 | bucăți | 54,00 |
| 99 | 8481 | Dezaerator automat ∅15 | bucăți | 6,00 |
| 100 | 7307 | Fitinguri pentru ţevi electrosudabile (pentru termocentrală) | set | 1,00 |
| 101 | 7307 | Fitinguri pentru țevi de apă și gaz | set | 1,00 |
| 102 | 7322 | Radiator panou PKKP 22/500х500 | bucăți | 2,00 |
| 103 | 8481 | Robinet radiator ∅20 | bucăți | 2,00 |
| 104 | 8481 | Robinet de evacuare a aerului ∅15 | bucăți | 2,00 |
| 105 | 8481 | Robinet cu filet ∅25 | bucăți | 2,00 |
| 106 | 8481 | Dezaerator automat R1/2 | bucăți | 2,00 |
| 107 | 7616 | Grilă 150-450 | bucăți | 1,00 |
| 108 | 7307 | Fitinguri pentru țevi de apă și gaz şi ţevi electrosudabile | set | 1,00 |
| 109 | 8481 | Vană fluture din oţel Д = 80 | bucăți | 1,00 |
|  |  | Ţevi |  |  |
| 110 | 3917 | Ţeavă din plastic ∅20 mm | m | 168,00 |
| 111 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø40 mm | m | 10,00 |
| 112 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel ∅50 | m | 42,00 |
| 113 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø18x2.0 | m | 5,00 |
| 114 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø25x2.0 | m | 8,00 |
| 115 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø32x2.0 | m | 10,00 |
| 116 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø32x2.0 | m | 24,00 |
| 117 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø57x3.0 | m | 16,00 |
| 118 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel ∅65 (pentru conducte ) | m | 56,00 |
| 119 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel ∅76х3,5 | m | 5,00 |
| 120 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel ∅89х3,5 | m | 7,00 |
| 121 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel Ø100 mm (pentru conducte) | m | 43,00 |
| 122 | 7306 | Ţeavă electrosudabilă din oţel ∅133х4,5 | m | 7,00 |
| 123 | 3917 | Ţeavă PE100/SDR11/PN16/-Д 133 "pentru apă potabilă" | m | 45,00 |
| 124 | 3917 | Ţeavă PE100/SDR11/PN16/ Д 80 "pentru apă potabilă" | m | 85,00 |
| 125 | 3917 | Teavă din vinilplast сu diametru exterior de10 mm | m | 105,00 |
| 126 | 3917 | Ţeavă din plastic ∅16 mm | m | 70,00 |
| 127 | 3917 | Ţeavă din plastic ∅20 mm | m | 50,00 |
| 128 | 3917 | Tub PVC ∅25 | m | 40,00 |
| 129 | 3917 | Tub PVC ∅40 | m | 20,00 |
| 130 | 3917 | Ţeavă din plastic D=32 mm | m | 210,00 |
| 131 | 3917 | Ţeavă din polietilenă D = 100 | m | 5,00 |
| 132 | 3917 | Ţeavă din polietilenă gofrate în set cu mufe D = 150 "KORUGE" | m | 85,00 |
| 133 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅15 | m | 5,00 |
| 134 | 7306 | Ţeavă din oţel zincată pentru apă şi gaz ∅20 (pentru conducta de apă) | m | 15,00 |
| 135 | 7306 | Ţeavă din oţel zincată pentru apă şi gaz ∅25 (pentru conducta de apă) | m | 30,00 |
| 136 | 7306 | Ţeavă din oţel zincată pentru apă şi gaz ∅32 (pentru conducta de apă) | m | 84,00 |
| 137 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅40 | m | 25,00 |
| 138 | 7306 | Ţeavă din oţel zincată pentru apă şi gaz ∅50 | m | 18,00 |
| 139 | 3917 | Ţeavă din polietilenă (drenaj) ∅20 PN10 | m | 68,00 |
| 140 | 3917 | Ţeavă din polietilenă (drenaj) ∅25 PN10 | m | 85,00 |
| 141 | 3917 | Ţeavă din polietilenă (drenaj) ∅32 PN10 | m | 45,00 |
| 142 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅15 | m | 112,00 |
| 143 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅20 | m | 81,00 |
| 144 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅25 | m | 54,00 |
| 145 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅32*2,5 | m | 75,00 |
| 146 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅40 | m | 54,00 |
| 147 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅32*2,5 | m | 20,00 |
| 148 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅32х3.2 | m | 10,00 |
| 149 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅50 | m | 34,00 |
| 150 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz ∅60х3.5 | m | 10,00 |
| 151 | 7306 | Ţeavă din oţel d=95 | m | 10,00 |
| 152 | 7306 | Ţeavă din oţel pentru apă şi gaz Ø125x5.5 | m | 15,00 |
| 153 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅15 SDR6 | m | 105,00 |
| 154 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅20 SDR6 | m | 58,00 |
| 155 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅25 SDR6 | m | 28,00 |
| 156 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅32 SDR6 | m | 14,00 |
| 157 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅40 SDR6 | m | 12,00 |
| 158 | 3917 | Ţeavă PPRC ∅50 SDR6 | m | 20,00 |
| 159 | 3917 | Ţeavă pentru încălzirea podelei PEX ∅20x2.0, 6Bar | m | 42,00 |
|  |  | Sisteme antiincendiu |  |  |
| 160 | 8413 | Sistem de pompare cu capacitatea 72 m3/oră presiune de 30 m, cu un motor electric de 12 kW.1+1 | set | 1,00 |
| 161 | 8413 | Pompă "JOCKEY" Q = 3,5m3/oră; Н=35,0 m | set | 1,00 |
| 162 | 8481 | Clapetă de sens ∅80 | bucăți | 1,00 |
| 163 | 8481 | Vană ∅65 | bucăți | 4,00 |
| 164 | 8481 | Vană ∅50 | bucăți | 3,00 |
| 165 | 8481 | Vană ∅32 | bucăți | 2,00 |
| 166 | 8481 | Robinet cu filet ∅40 PN16 | bucăți | 9,00 |
| 167 | 8481 | Robinet cu filet ∅25 PN16 | bucăți | 5,00 |
| 168 | 8481 | Robinet cu filet ∅20 PN16 | bucăți | 2,00 |
| 169 | 8481 | Robinet cu filet ∅15 PN16 | bucăți | 5,00 |
| 170 | 9025 | Termometru tehnic drept (0-120°C) | bucăți | 16,00 |
| 171 | 9026 | Manometru indicator (0/16 kg/сm2) | bucăți | 16,00 |
| 172 | 8424 | Stingător de incendii pe bază de bioxid de carbon | bucăți | 2,00 |
| 173 | 8424 | Stingător de incendii chimic cu spumă (aeromecanic) | bucăți | 12,00 |
| 174 | 8424 | Stingător de incendii cu pulbere | bucăți | 2,00 |
| 175 | 8424 | Stingător de incendii pe bază de bioxid de carbon | bucăți | 4,00 |
| 176 | 8424 | Stingător de incendii cu pulbere 12,0 kg (РУ-0,4kV și РУ-10kV cîte 1buc.) | bucăți | 2,00 |
| 177 | 8424 | Stingător de incendii cu pulbere 25,0 kg (în încăpere cîte 2 buc.) | bucăți | 4,00 |
| 178 | 7326 | Set de panou antiincendiar | bucăți | 1,00 |
| 179 | 7326, 8481, 4009 | Dulap antiincendiu în set cu robinet antiincendiu Ø50, furtun de incendiu L=20.0 m şi stropitor antiincediu Ø9 mm | bucăți | 11,00 |
| 180 | 8481 | Robinet antiincendiu cu furtun L = 20m | set | 1,00 |
| 181 | 8481 | Hidrant de incendiu L = 750 mm | bucăți | 2,00 |
|  |  | Sistemul de canalizare și aprovizionare cu apă |  |  |
| 182 | 8481 | Robinet de închidere ∅50 | bucăți | 1,00 |
| 183 | 8481 | Robinet de închidere ∅32 | bucăți | 4,00 |
| 184 | 8481 | Robinet de închidere ∅20 | bucăți | 7,00 |
| 185 | 8481 | Robinet de închidere ∅15 | bucăți | 7,00 |
| 186 | 8481 | Robinet de închidere ∅32 | bucăți | 5,00 |
| 187 | 8481 | Robinet de închidere ∅25 | bucăți | 9,00 |
| 188 | 8481 | Robinet de închidere ∅20 | bucăți | 7,00 |
| 189 | 8481 | Robinet de închidere ∅15 | bucăți | 1,00 |
| 190 | 8481 | Vană cu flanşă din fontă ∅65 | bucăți | 2,00 |
| 191 | 7326 | Gură (pîlnie) de scurgere a apelor de ploaie | bucăți | 8,00 |
| 192 | 8481 | Vană ∅50 | bucăți | 2,00 |
|  |  | Cabluri şi canale pentru cabluri |  |  |
| 193 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 3х1,5mm² NYМ | m | 130,00 |
| 194 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 3х2,5 mm² NYМ | m | 214,00 |
| 195 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 4х2.5 mm NYY | m | 130,00 |
| 196 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 4х4 mm² NYY | m | 40,00 |
| 197 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 5х2.5 mm² NYY | m | 24,00 |
| 198 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 4х6 mm² NYY | m | 12,00 |
| 199 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 4x10 mm² NYY | m | 21,00 |
| 200 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 3x16/10 mm² NYY | m | 85,00 |
| 201 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 3x25/16 mm² NYY | m | 44,00 |
| 202 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 3x50/25 mm² NYY | m | 34,00 |
| 203 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х4 mm² NYA | m | 40,00 |
| 204 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х6 mm² NYA | m | 15,00 |
| 205 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х10 mm² NYA | m | 32,00 |
| 206 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х16 mm² NYA | m | 10,00 |
| 207 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х25 mm² NYA | m | 8,00 |
| 208 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 4х0.75 mm² TTR | m | 350,00 |
| 209 | 7308 | Jgheab perforat pentru cablu, lungimea 2500 mm, lăţime : L=300 | m | 6,00 |
| 210 | 7308 | Jgheab perforat pentru cablu, lungimea 2500 mm, lăţime: L=200 | m | 3,00 |
| 211 | 7308 | Jgheab perforat pentru cablu, lungimea 2500 mm, lăţime: L=100 | m | 11,00 |
| 212 | 8544 | Cabluri din cupru cu secțiune transversală 1х2.5 mm NYA | m | 62,00 |
|  |  | Sisteme de iluminare, întrerupătoare şi prize |  |  |
| 213 | 9405 | Aparat de iluminat pentru tavan cu lămpi fluorescente 2х36 W | bucăți | 9,00 |
| 214 | 9405 | Aparat de iluminat pentru tavan cu lămpi fluorescente 2х36 W cu sursa de alimentare | bucăți | 2,00 |
| 215 | 9405 | Aparat de iluminat pentru tavan, cu lămpi incandescente 2x26 W | bucăți | 2,00 |
| 216 | 8504 | Starter pentru lămpi fluorescente 220 W | bucăți | 22,00 |
| 217 | 8536 | Întrerupător monopolar pentru montare ascunsă, pentru 1 reţea | bucăți | 3,00 |
| 218 | 8536 | Întrerupător monopolar pentru montare ascunsă, pentru 2 reţele | bucăți | 1,00 |
| 219 | 8536 | Întrerupător-pachet, pentru Iн=10А, bipolar, monofazat | bucăți | 1,00 |
| 220 | 8536 | Priză de curent cu un loc, pentru montare închisă, cu al treilea contact la sol, 220W | bucăți | 4,00 |
| 221 | 8536 | Priză de curent cu un loc, pentru montare închisă, cu al treilea contact la sol, 220W (hidrofugă) | bucăți | 1,00 |
| 222 | 8536 | Cutie de joncțiune din plastic | bucăți | 6,00 |
| 223 | 8536 | Cutie pentru instalarea prizelor şi întrerupătoarelor | bucăți | 10,00 |
| 224 | 9405 | Aparat de iluminat pentru tavan cu lămpi fluorescente 4х18 W | bucăți | 12,00 |
| 225 | 9405 | Aparat de iluminat încorporat, cu lămpi fluorescente 4х18 W (hidrofug) | bucăți | 11,00 |
| 226 | 9405 | Aparat de iluminat încorporat, cu lămpi fluorescente 2x18 W (hidrofug) | bucăți | 12,00 |
| 227 | 9405 | Aparat de iluminat pentru perete, cu lămpi incandescente 100 W | bucăți | 19,00 |
| 228 | 9405 | Semnal luminos cu inscripția "Ieşire" | bucăți | 23,00 |
| 229 | 8536 | Întrerupător monopolar pentru montare ascunsă, 10А, 220W, pentru 1 reţea | bucăți | 107,00 |
| 230 | 8536 | Întrerupător monopolar pentru montare ascunsă, 10 А, 220W, pentru 2 reţele | bucăți | 23,00 |
| 231 | 8536 | Întrerupător monopolar cu control din două locuri, 10А, 220W, pentru 1 reţea | bucăți | 4,00 |
| 232 | 8536 | Întrerupător în set, Iн=6A, trei faze | bucăți | 5,00 |
| 233 | 8536 | Întrerupător în set, Iн=10A, trei faze | bucăți | 7,00 |
| 234 | 8536 | Întrerupător în set, Iн=25A, trei faze | bucăți | 1,00 |
| 235 | 8536 | Întrerupător automat, Ip=3x32A, trei faze | bucăți | 1,00 |
| 236 | 8536 | Întrerupător automat, Ip=3x25A, trei faze | bucăți | 2,00 |
| 237 | 8536 | Întrerupător automat, Ip=3x16A, trei faze | bucăți | 1,00 |
| 238 | 8536 | Întrerupător automat, Ip=3x6,3A, trei faze | bucăți | 2,00 |
| 239 | 8536 | Priză de curent cu un loc, pentru montare închisă, cu al treilea contact la sol 16А, 220W | bucăți | 62,00 |
|  |  | Sisteme de alarmă pentru incendii |  |  |
| 240 | 8537 | Sistem de alarmă la distanţă pentru incendiu cu sursă de alimentare neîntreruptibilă 24V pentru 8 zone | bucăți | 1.00 |
| 241 | 8531 | Detector de fum (set) | bucăți | 36.00 |
| 242 | 8531 | Detector de incendiu de mînă | bucăți | 16.00 |
| 243 | 8544 | Cablu cu conductori din cupru 2х2х0,8+0,8 mm² JY(st) | m | 30.00 |
| 244 | 8544 | Cablu cu conductori din cupru 3х1,5 mm² NYMHY | m | 35.00 |
| 245 | 8531 | Sirenă de lumină și sunet | bucăți | 8.00 |
| 246 | 3926 | Cutie de joncțiune din plastic | bucăți | 2.00 |
| 247 | 8531 | Detector de fum optoelectronic | bucăți | 11.00 |
| 248 | 8544 | Cablu cu conductori din cupru secţiune 2х2x0.8+0.8 JY(ST)-Y | m | 26.00 |
| 249 | 8531 | Detector de incendiu termic /+10% | bucăți | 3.00 |
| 250 | 8531 | Dispozitiv de semnalizare de lumină și sunet (sirenă 11- 14VDC, 250mA, 110dB / mc) | bucăți | 1.00 |
| 251 | 8544 | Filuri cu conductori din cupru secţiune 3x1,5 mm | m | 10,00 |
|  |  | Sistemul de împămîntare |  |  |
| 252 | 7326 | Priză de pămînt, din oţel, cu înveliş din cupru, d=12 mm, L=3m | bucăți | 28.00 |
| 253 | 7326 | Şină împămîntare (cablu de împămîntare, construirea de împămîntare electrică) | bucăți | 4.00 |

Anexa nr.2

LISTA

serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Casei de Creație

în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, cu scutire de TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

| Nr. crt. | Denumirea serviciilor prestate |
| --- | --- |
| 1. | Lucrări de terasament |
| 2. | Lucrări sanitare |
| 3. | Lucrări electrotehnice |
| 4. | Lucrări de instalare a acoperișului, fațadei, ferestrelor, ușilor, echipamentului tehnic |
| 5. | Lucrări de finisaj și alte lucrări de construcție a Casei de Creație |

О проекте закона об освобождении от налога на

добавленную стоимость, таможенной пошлины и

сбора за осуществление таможенных процедур товаров

и услуг, импортируемых и/или поставляемых для

строительства Дома творчества в муниципии Комрат

----------------------------------------------------------------------------

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект закона об освобождении от налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных процедур товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства Дома творчества в муниципии Комрат, АТО Гагаузия.

Премьер-министр					ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнуют:

Министр образования,

культуры и исследований			Моника Бабук

Министр юстиции			Владимир Чеботарь

Министр финансов			Октавиан Армашу

Визирует:

Генеральный секретарь

Правительства						Лилия ПАЛИЙ

Утверждено  на заседании

Правительства от

Проект

Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

З А К О Н

об освобождении от налога на добавленную стоимость,

таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных

процедур товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых

для строительства Дома творчества в муниципии  Комрат

Парламент принимает настоящий органический закон.

В отступление от положений Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 года, Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, Закона № 172 от 25 июля 2014 года об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры  и Закона № 1380-XIII от 20 ноября 1997 года о таможенном тарифе,  разрешить, в порядке исключения, филиалу в Республике Молдова иностранного предприятия-нерезидента представительства турецкой фирмы „CENK OSMAN AKSOY C AKS MIMARLINK MUHENDISLIK VE INȘAAT” (IDNO 1017611006614) и предприятию с национальным капиталом „VEZIR CONSTRUCT” SRL (IDNO 1011600037371), импорт и/или поставку товаров и услуг для строительства Дома творчества в муниципии Комрат, АТО Гагаузия, с освобождением от налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных процедур, без права на отчуждение (согласно приложениям).

Председатель Парламента

Приложение № 1

СПИСОК

товаров, импортируемых и/или поставляемых для строительства

Дома творчества в мун.Комрат, АТО Гагаузия,  с освобождением от

налога на добавленную стоимость, таможенной пошлины и сбора за осуществление таможенных процедур

| № п/п | Товарная позиция | Наименование товаров | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2523 | Цемент М-500 для бетона | тонн | 216,00 |
| 2 | 2505 | Мытый песок для бетона | м3 | 324,00 |
| 3 | 2517 | Щебень для бетона | м3 | 311,00 |
| 4 | 2505 | Песок (средней фракции) | м3 | 105,4 |
| 5 | 2517 | Щебень фракции 0-40, 40-70 | м3 | 21,00 |
| 6 | 2713 | Битумная мастика для гидроизоляции | тонн | 2,14 |
| 7 | 3920 | Гидроизоляционная мембрана – изгиб 3мм (строительный материал, защищающий полы от воздействия воды) | м 2 | 1052,00 |
| 8 | 3214 | Обмазочная гидроизоляция для резервуаров (Basf, Sika) | кг | 118,00 |
| 9 | 3920 | Профилированная мембрана под пол (изоляционный материал, предназначенный для защиты бетонной поверхности от воды) | м 2 | 350,00 |
| 10 | 4407 | Пиломатериал | м3 | 89,5 |
| 11 | 7317 | Гвозди строительные разные | кг | 637,00 |
| 12 | 1522 | Опалубочное масло | кг | 560,00 |
| 13 | 7308 | Телескопическая стойка (железная стойка, используемая для поддержки опалубки, для строительства перекрытия этажей в здании) | штук | 1020,00 |
| 14 | 7314 | Арматура, включая арматурные сетки (A400С/500С, A400, AIII 35 ГС, диаметр от d-6 по d-25) | тонн | 67,24 |
| 15 | 7308 | Стальные элементы, ограждающие конструкции | тонн | 2,40 |
| 16 | 7313 | Вязальная проволока | тонн | 0,50 |
| 17 | 6904 | Кирпич М75 | м3 | 9,80 |
| 18 | 6810 | Газобетонные блоки | м3 | 212,40 |
| 19 | 2520 | Грунтовочная шпатлевка (гипс, штукатурка) | кг | 4648,00 |
| 20 | 3214 | Финишная шпатлевка | кг | 2587,00 |
| 21 | 3209 | Водоэмульсионная краска | кг | 650,00 |
| 22 | 6907 | Напольная керамическая плитка для коридора 40х40 (декоративная) | м 2 | 256,80 |
| 23 | 6907 | Керамическая плитка для стен (с учетом клея, крестика, фуги) | м 2 | 385,00 |
| 24 | 3506 | Клей для плитки (Kalekim) | кг | 1426,00 |
| 25 | 4409 | Ламинат, паркет | м 2 | 722,60 |
| 26 | 3921 | Звукоизоляционная прокладка под ламинат, паркет | м 2 | 722,60 |
| 27 | 3506 | Клей для паркета | кг | 295,00 |
| 28 | 4418 | Деревянные плинтусы, высота 5см | м | 211,00 |
| 29 | 6907 | Керамические плинтусы, высота 5см | м | 326,20 |
| 30 | 3920 | Утеплитель (экструдированный полистирол) – 80мм | м 2 | 892,50 |
| 31 | 6809 | Подвесной потолок водостойкий гипсокартонный | м 2 | 90,00 |
| 32 | 7308 | Металлический каркас для крепления подвесных потолков | м 2 | 90,00 |
| 33 | 3208 | Фасадная краска на акриловой основе | кг | 304,00 |
| 34 | 7019 | Стекловата для теплоизоляции фасада | м 2 | 752,00 |
| 35 | 7610 | Конструкция теплоизолированных металлопластиковых окон (форточки для термоизоляционных окон) | м 2 | 120,00 |
| 36 | 7005 | Теплоизолированные стеклопакеты окон | м 2 | 160,00 |
| 37 | 3916 | Подоконники (из мраморного камня) | м 2 | 26,40 |
| 38 | 4418 | Деревянные двери (разные размеры по проекту) | м2 | 83,00 |
| 39 | 7308 | Металлические двери (разные размеры по проекту) | м2 | 6,30 |
| 40 | 4418 | Деревянные стропила для конструкции кровли | м3 | 25,65 |
| 41 | 7216 | Профнастил для покрытия кровли (включая крепежный элемент) | м2 | 582,00 |
| 42 | 7610 | Декоративные алюминиевые перила лестниц | м | 14,80 |
| 43 | 2516 | Гранит для крыльца | м2 | 62,60 |
| 44 | 7308 | Декоративное ограждение для крыльца | м | 518,20 |
| 45 | 7326 | Декоративные закладные детали для фасада здания | комплект | 1,00 |
| 46 | 8310 | Информационные таблички с номером и названиями кабинетов | комплект | 1,00 |
| 47 | 6907 | Кафель для лестничных площадок | м2 | 106,80 |
| 48 | 3917 | Водосточные трубы пластиковые Ø150 | метр | 95,00 |
| 49 | 7326 | Водосточный желоб металлический Ø100 | м | 52,00 |
| 50 | 7308 | Главные входные ворота (декоративные) | Комплект | 2,00 |
| 51 | 7308 | Металлическая лестница (стремянка) здания | штук | 1,00 |
| 52 | 7325 | Люк металлический, 100х100см | штук | 2,00 |
|  |  | Сантехническая система |  |  |
| 53 | 6910 | Умывальник керамический, комплект (взрослый) | комплект | 9,00 |
| 54 | 6910 | Умывальник керамический, комплект/ (детский) | комплект | 9,00 |
|  |  | Система отопления, охлаждения и вентиляции |  |  |
| 55 | 8516 | Бойлер 200 литров | комплект | 1,00 |
| 56 | 8481 | Гидравлический выравниватель. Ду65 (соединительный) | комплект | 1,00 |
| 57 | 7304 | Газоход. Стандартный комплект газохода через стену Ø100 | штук | 3,00 |
| 59 | 8481 | Задвижка фланцевая DN 65 | штук | 4,00 |
| 60 | 8481 | Задвижка фланцевая DN 50 | штук | 3,00 |
| 61 | 8481 | Кран шаровой (вентиль) DN40, Ру10 | штук | 9,00 |
| 62 | 8481 | Кран шаровой (вентиль) DN25, Ру10 | штук | 7,00 |
| 63 | 8481 | Кран шаровой (вентиль) DN20, Ру10 | штук | 2,00 |
| 64 | 8481 | Кран шаровой (вентиль) DN15, Ру10 | штук | 5,00 |
| 65 | 8481 | Обратный клапан DN65, Ру 10 | штук | 1,00 |
| 66 | 8481 | Обратный клапан DN50, Ру 10 | штук | 1,00 |
| 67 | 8481 | Обратный клапан DN40, Ру 10, резьбовой | штук | 4,00 |
| 68 | 8481 | Обратный клапан DN25, Ру 10, резьбовой | штук | 1,00 |
| 69 | 8481 | Обратный клапан DN20, Ру 10, резьбовой | штук | 1,00 |
| 70 | 8481 | Клапан трехходовой DN50 PN16 | штук | 1,00 |
| 71 | 8481 | Клапан электромагнитный DN25 PN10 | штук | 1,00 |
| 72 | 8421 | Фильтр сетчатый, Ду65 Y333 | штук | 1,00 |
| 73 | 8421 | Фильтр сетчатый, Ду45 Y222 | штук | 1,00 |
| 74 | 8421 | Фильтр сетчатый, Ду25 Y222 | штук | 1,00 |
| 75 | 8421 | Фильтр магнитный. Antical DN20 | штук | 1,00 |
| 76 | 8481 | Предохранительный клапан DN15, РN 10 | штук | 1,00 |
| 77 | 7412 | Гибкая вставка (виброкомпенсатор) DN 65, Ру 10 | штук | 3,00 |
| 78 | 7412 | Гибкая вставка (виброкомпенсатор) DN 32, Ру 10 | штук | 3,00 |
| 79 | 8481 | Воздухоудалитель автоматический R1/2 | штук | 6,00 |
| 80 | 9026 | Манометр/метр, пределы измерения 0-16 бар | штук | 26,00 |
| 81 | 9026 | Ограничитель уровня воды | штук | 2,00 |
| 82 | 7307 | Фитинги для оцинкованных труб (для котельной) | комплект | 1,00 |
| 83 | 7307 | Фитинги для оцинкованных труб | комплект | 1,00 |
| 84 | 7322 | Радиатор панельный РККР 300х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5005) | штук | 4,00 |
| 85 | 7322 | Радиатор панельный РККР 600х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5007) | штук | 1,00 |
| 86 | 7322 | Радиатор панельный РККР 700х500 Korado Radik Klasik (RK 22-5008) | штук | 1,00 |
| 87 | 7322 | Радиатор панельный РККР 800х500 Korado Radik Klasik (RK 22- 5010) | штук | 1,00 |
| 88 | 7322 | Радиатор панельный РККР 800х500 Korado Radik Klasik (RK 22- 9010) | штук | 2,00 |
| 89 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 22-9016) | штук | 2,00 |
| 90 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3006) | штук | 17,00 |
| 91 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3007) | штук | 16,00 |
| 92 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3010) | штук | 2,00 |
| 93 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3011) | штук | 1,00 |
| 94 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3012) | штук | 4,00 |
| 95 | 7322 | Радиатор панельный РККР 1800х500 Korado Radik Klasik (RK 33-3014) | штук | 2,00 |
| 96 | 8307 | Гибкий соединитель Ø20 L = 400 мм | штук | 54,00 |
| 97 | 8481 | Вентиль радиаторный Ø15 | штук | 100,00 |
| 98 | 8481 | Кран для выпуска воздуха Ø15 | штук | 54,00 |
| 99 | 8481 | Воздухоудалитель автоматический Ø15 | штук | 6,00 |
| 100 | 7307 | Фитинги для электросварных труб (для котельной) | комплект | 1,00 |
| 101 | 7307 | Фитинги для водогазопроводных труб | комплект | 1,00 |
| 102 | 7322 | Радиатор панельный PKKP 22/500х500 | штук | 2,00 |
| 103 | 8481 | Вентиль радиаторный Ø20 | штук | 2,00 |
| 104 | 8481 | Кран для выпуска воздуха для радиаторов Ø15 | штук | 2,00 |
| 105 | 8481 | Вентиль муфтовый Ø25 | штук | 2,00 |
| 106 | 8481 | Воздухоудалитель автоматический R1/2 | штук | 2,00 |
| 107 | 7616 | Решетка жалюзийная 150-450 | штук | 1,00 |
| 108 | 7307 | Фитинги для стальных ВГП и электросварных труб | комплект | 1,00 |
| 109 | 8481 | Задвижка стальная дисковая Д = 80 | штук | 1,00 |
|  |  | Трубы |  |  |
| 110 | 3917 | Труба пластиковая ∅20 мм | метр | 168,00 |
| 111 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø40 мм | метр | 10,00 |
| 112 | 7306 | Труба стальная электросварная ∅50 мм | метр | 42,00 |
| 113 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø18x2.0 | метр | 5,00 |
| 114 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø25x2.0 | метр | 8,00 |
| 115 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø32x2.0 | метр | 10,00 |
| 116 | 7306 | Труба стальная электросварная l Ø32x2.0 | метр | 24,00 |
| 117 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø57x3.0 | метр | 16,00 |
| 118 | 7306 | Труба стальная электросварная ∅65 (для трубопровода ) | метр | 56,00 |
| 119 | 7306 | Труба стальная электросварная ∅76х3,5 | метр | 5,00 |
| 120 | 7306 | Труба стальная электросварная ∅89х3,5 | метр | 7,00 |
| 121 | 7306 | Труба стальная электросварная Ø100 мм (для трубопровода) | метр | 43,00 |
| 122 | 7306 | Труба стальная электросварная ∅133х4,5 | метр | 7,00 |
| 123 | 3917 | Труба PE100/SDR11/PN16/-Д 133 (для питьевой воды) | метр | 45,00 |
| 124 | 3917 | Труба PE100/SDR11/PN16/Д 80 (для питьевой воды) | метр | 85,00 |
| 125 | 3917 | Труба винипластовая с наружным диаметром 10 мм | метр | 105,00 |
| 126 | 3917 | Труба пластиковая диаметр ∅16 мм | метр | 70,00 |
| 127 | 3917 | Труба пластиковая диаметр ∅20 мм | метр | 50,00 |
| 128 | 3917 | Трубка ПВХ ∅25 | метр | 40,00 |
| 129 | 3917 | Трубка ПВХ ∅40 | метр | 20,00 |
| 130 | 3917 | Труба пластиковая Д = 32 мм | метр | 210,00 |
| 131 | 3917 | Труба полиэтиленовая Д = 100 | метр | 5,00 |
| 132 | 3917 | Труба полиэтиленовая гофрированная в комплекте/toplumекте с муфтами Д = 150 "KORUGE" | метр | 85,00 |
| 133 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅15 | метр | 5,00 |
| 134 | 7306 | Водогазопроводная стальная труба, оцинкованная Ø20 (для трубопровода) | метр | 15,00 |
| 135 | 7306 | Водогазопроводная стальная труба, оцинкованная ∅25 (для трубопровода) | метр | 30,00 |
| 136 | 7306 | Водогазопроводная стальная труба, оцинкованная Ø32 (для трубопровода) | метр | 84,00 |
| 137 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные Ø40 | метр | 25,00 |
| 138 | 7306 | Водогазопроводная стальная труба, оцинкованная Ø50 | метр | 18,00 |
| 139 | 3917 | Трубы полиэтиленовые (дренаж) Ø20 PN10 | метр | 68,00 |
| 140 | 3917 | Трубы полиэтиленовые (дренаж) ∅25 PN10 | метр | 85,00 |
| 141 | 3917 | Трубы полиэтиленовые (дренаж) ∅32 PN10 | метр | 45,00 |
| 142 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅ 15 | метр | 112,00 |
| 143 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅20 | метр | 81,00 |
| 144 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅25 | метр | 54,00 |
| 145 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅32*2,5 | метр | 75,00 |
| 146 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅40 | метр | 54,00 |
| 147 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅32*2,5 | метр | 20,00 |
| 148 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅32х3.2 | метр | 10,00 |
| 149 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅50 | метр | 34,00 |
| 150 | 7306 | Трубы стальные водогазопроводные ∅60х3.5 | метр | 10,00 |
| 151 | 7306 | Труба стальная d = 95 | метр | 10,00 |
| 152 | 7306 | Труба стальная водогазопроводная Ø125x5.5 | метр | 15,00 |
| 153 | 3917 | Трубы PPRC ∅15 SDR6 | метр | 105,00 |
| 154 | 3917 | Трубы PPRC ∅20 SDR6 | метр | 58,00 |
| 155 | 3917 | Трубы PPRC ∅25 SDR6 | метр | 28,00 |
| 156 | 3917 | Трубы PPRC ∅32 SDR6 | метр | 14,00 |
| 157 | 3917 | Трубы PPRC ∅40 SDR6 | метр | 12,00 |
| 158 | 3917 | Трубы PPRC ∅50 SDR6 | метр | 20,00 |
| 159 | 3917 | Трубы для теплых полов PEXØ20x2.0, 6Бар | метр | 42,00 |
|  |  | Системы противопожарные |  |  |
| 160 | 8413 | Насосная установка производительностью 72 м3/час напором 30 м, с электродвигателем мощностью 12кВт. 1+1 | комплект | 1,00 |
| 161 | 8413 | Насос "JOCKEY" Q = 3,5м3/ч; Н = 35,0 м | комплект | 1,00 |
| 162 | 8481 | Обратный клапан Ø80 | штук | 1,00 |
| 163 | 8481 | Задвижка ∅65 | штук | 4,00 |
| 164 | 8481 | Задвижка ∅50 | штук | 3,00 |
| 165 | 8481 | Задвижка ∅32 | штук | 2,00 |
| 166 | 8481 | Вентиль запорный муфтовый ∅40 PN16 | штук | 9,00 |
| 167 | 8481 | Вентиль запорный муфтовый ∅25 PN16 | штук | 5,00 |
| 168 | 8481 | Вентиль запорный муфтовый ∅20 PN16 | штук | 2,00 |
| 169 | 8481 | Вентиль запорный муфтовый ∅15 PN16 | штук | 5,00 |
| 170 | 9025 | Термометр технической прямой (0-120°C) | штук | 16,00 |
| 171 | 9026 | Манометр показывающий (0/16 кг/см2) | штук | 16,00 |
| 172 | 8424 | Огнетушитель (углекислотный) | штук | 2,00 |
| 173 | 8424 | Огнетушитель химический (воздушно-пенный) | штук | 12,00 |
| 174 | 8424 | Огнетушитель порошковый | штук | 2,00 |
| 175 | 8424 | Огнетушитель углекислотный | штук | 4,00 |
| 176 | 8424 | Огнетушитель порошковый 12,0 кг (РУ-0,4кВ и РУ-10кВ по 1 штуки) | штук | 2,00 |
| 177 | 8424 | Огнетушитель порошковый 25,0 кг (в помещении по 2 штуки) | штук | 4,00 |
| 178 | 7326 | Комплект пожарного щита | штук | 1,00 |
| 179 | 7326, 8481, 4009 | Пожарный шкаф в комплекте с пожарным краном Ø50, пожарным рукавом L = 20.0м и пожарным спрыском Ø9 мм | штук | 11,00 |
| 180 | 8481 | Кран пожарный с рукавом L = 20м | комплект | 1,00 |
| 181 | 8481 | Пожарный гидрант L = 750 мм | штук | 2,00 |
|  |  | Система канализации и водоснабжения |  |  |
| 182 | 8481 | Вентиль запорный ∅50 | штук | 1,00 |
| 183 | 8481 | Вентиль запорный ∅32 | штук | 4,00 |
| 184 | 8481 | Вентиль запорный ∅20 | штук | 7,00 |
| 185 | 8481 | Вентиль запорный ∅15 | штук | 7,00 |
| 186 | 8481 | Вентиль запорный ∅32 | штук | 5,00 |
| 187 | 8481 | Вентиль запорный ∅25 | штук | 9,00 |
| 188 | 8481 | Вентиль запорный ∅20 | штук | 7,00 |
| 189 | 8481 | Вентиль запорный ∅15 | штук | 1,00 |
| 190 | 8481 | Задвижка чугунная фланцевая ∅65 | штук | 2,00 |
| 191 | 7326 | Bopoнкa водосточная | штук | 8,00 |
| 192 | 8481 | Задвижка Ø50 | штук | 2,00 |
|  |  | Кабели и кабельные каналы |  |  |
| 193 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 3х1,5 мм² NYМ | метр | 130,00 |
| 194 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 3х2,5 мм² NYМ | метр | 214,00 |
| 195 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 4х2.5 мм² NYY | метр | 130,00 |
| 196 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 4х4 мм² NYY | метр | 40,00 |
| 197 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 5х2.5 мм² NYY | метр | 24,00 |
| 198 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 4х6 мм² NYY | метр | 12,00 |
| 199 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 4x10 мм² NYY | метр | 21,00 |
| 200 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 3x16/10 мм² NYY | метр | 85,00 |
| 201 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 3x25/16 мм² NYY | метр | 44,00 |
| 202 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 3x50/25 мм² NYY | метр | 34,00 |
| 203 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х4 мм² NYA | метр | 40,00 |
| 204 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х6 мм² NYA | метр | 15,00 |
| 205 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х10 мм ² NYA | метр | 32,00 |
| 206 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х16 мм ² NYA | метр | 10,00 |
| 207 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х25 мм² NYA | метр | 8,00 |
| 208 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 4х0.75 мм² TTR | метр | 350,00 |
| 209 | 7308 | Лоток кабельный перфорированный длиной 2500мм, шириной: L = 300 | метр | 6,00 |
| 210 | 7308 | Лоток кабельный перфорированный длиной 2500мм, шириной: L = 200 | метр | 3,00 |
| 211 | 7308 | Лоток кабельный перфорированный длиной 2500мм, шириной: L = 100 | метр | 11,00 |
| 212 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 1х2.5мм NYA | метр | 62,00 |
|  |  | Система освещения, выключатели и розетки |  |  |
| 213 | 9405 | Светильник потолочный, с люминесцентными лампами 2х36вт | штук | 9,00 |
| 214 | 9405 | Светильник потолочный, с люминесцентными лампами 2х36вт с блоком питания | штук | 2,00 |
| 215 | 9405 | Светильник потолочный, с лампой накаливания 2x26вт | штук | 2,00 |
| 216 | 8504 | Стартер для люминесцентных ламп 220В | штук | 22,00 |
| 217 | 8536 | Выключатель однополюсный для скрытой установки, для 1 цепи | штук | 3,00 |
| 218 | 8536 | Выключатель однополюсный для скрытой установки, для 2 цепи | штук | 1,00 |
| 219 | 8536 | Пакетный выключатель, на Iн=10A, двухполюсный, однофазный | штук | 1,00 |
| 220 | 8536 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с третьим заземляющим контактом, 220В | штук | 4,00 |
| 221 | 8536 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с третьим заземляющим контактом, 220В (влагозащищенная) | штук | 1,00 |
| 222 | 8536 | Коробка осветительная пластмассовая | штук | 6,00 |
| 223 | 8536 | Коробка для установки розеток и выключателей | штук | 10,00 |
| 224 | 9405 | Светильник потолочный с люминесцентными лампами 4х18вт | штук | 12,00 |
| 225 | 9405 | Светильник встраиваемый с люминесцентными лампами 4x18Вт (влагозащищенный) | штук | 11,00 |
| 226 | 9405 | Светильник встраиваемый с люминесцентными лампами 2x18Вт (влагозащищенный) | штук | 12,00 |
| 227 | 9405 | Светильник настенный, с лампой накаливания 100Вт | штук | 19,00 |
| 228 | 9405 | Световой указатель с надписью "Выход" | штук | 23,00 |
| 229 | 8536 | Выключатель однополюсный для скрытой установки, 10А, 220В, для 1 цепи | штук | 107,00 |
| 230 | 8536 | Выключатель однополюсный для скрытой установки, 10А, 220В , для 2 цепей | штук | 23,00 |
| 231 | 8536 | Выключатель однополюсный для управления с двух мест, 10А, 220В, для 1 цепи | штук | 4,00 |
| 232 | 8536 | Пакетный выключатель, на Iн = 6A, трехфазный | штук | 5,00 |
| 233 | 8536 | Пакетный выключатель, Iн=10A, трехфазный | штук | 7,00 |
| 234 | 8536 | Пакетный выключатель, Iн=25A, трехфазный | штук | 1,00 |
| 235 | 8536 | Автоматический выключатель, Ip=3x32A, трехфазный | штук | 1,00 |
| 236 | 8536 | Автоматический выключатель, Ip=3x25A, трехфазный | штук | 2,00 |
| 237 | 8536 | Автоматический выключатель, Ip=3x16A, трехфазный | штук | 1,00 |
| 238 | 8536 | Автоматический выключатель, Ip=3x6,3A, трехфазный | штук | 2,00 |
| 239 | 8536 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с третьим заземляющим контактом 16A, 220В | штук | 62,00 |
|  |  | Система пожарной сигнализации |  |  |
| 240 | 8537 | Пульт пожарной сигнализации с блоком бесперебойного питания на 24В на 8 зон | штук | 1.00 |
| 241 | 8531 | Детектор комплект / дымовой | штук | 36.00 |
| 242 | 8531 | Ручной пожарный извещатель | штук | 16.00 |
| 243 | 8544 | Кабель с медными жилами 2х2х0,8+0,8мм² JY(st) кабель | m | 30.00 |
| 244 | 8544 | Кабель с медными жилами 3х1,5мм² NYMHY | m | 35.00 |
| 245 | 8531 | Светозвуковая сирена | штук | 8.00 |
| 246 | 3926 | Коробка осветительная пластмассовая | штук | 2.00 |
| 247 | 8531 | Извещатель пожарный дымовой оптоэлектронный | штук | 11.00 |
| 248 | 8544 | Кабель с медными жилами сечением 2х2x0.8+0.8 JY(ST)-Y | метр | 26.00 |
| 249 | 8531 | Пожарный извещатель тепловой /+10% | штук | 3.00 |
| 250 | 8531 | Светозвуковое сигнальное устройство (сирена 11-14VDC; 250 mA; 110 dB/mc) | штук | 1.00 |
| 251 | 8544 | Провод с медными жилами с сечением 3x1.5мм | метр | 10,00 |
|  |  | Система заземления |  |  |
| 252 | 7326 | Заземлитель стальной с медным покрытием, d = 12 мм, L = 3м | штук | 28.00 |
| 253 | 7326 | Шина заземления (кабель заземления, строительство электрического заземления, медь) | штук | 4.00 |

Приложение № 2

СПИСОК

услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства

Дома творчества в мун. Комрат с освобождением от налога на

добавленную стоимость, таможенной пошлины и сбора за

осуществление таможенных процедур

| № п/п | Наименование оказанных услуг |
| --- | --- |
| 1. | Земляные работы |
| 2. | Сантехнические работы |
| 3. | Электромонтажные работы |
| 4. | Работы по установке кровли, фасада, окон, дверей, технического оборудования |
| 5. | Отделочные работы и другие строительные работы для Дома творчества |